Согласно

## Приложению

к Порядку организации

медицинской реабилитации,

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 29 декабря 2012 г. N 1705н

СТАНДАРТ

ОСНАЩЕНИЯ многопрофильного ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В амбулаторных условиях  (исполнение его в реабилитационном подразделении «Феникс»)

| N п/п | Наименование оборудования | Количество, шт. | Наличие в подразделении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло с высокими спинками | 10 | 10 |
| 2 | Кресло - каталка | Не менее 5 | - |
| 3 | Массажная кушетка 3-секционная с электроприводом | не менее 1 на 12 коек | 2 |
| 4 | Стол для кинезотерапии | не менее 1 на 12 коек | 2 |
| 5 | Тренажеры для увеличения объема движений в суставах | По требованию | Костюмы «Адель», «Гравистат» |
| 6 | Тренажеры для увеличения силы мышц | По требованию | БОС-2 |
| 7 | Тренажеры с биологической обратной связью | По требованию | Митон, Каб.БОС |
| 8 | Оборудование для восстановления ходьбы | По требованию | Беговая дорожка |
| 9 | Оборудование для восстановления координации | По требованию | Стабилан - 2 |
| 10 | "Шведская стенка" | 1 | 2 |
| 11 | Параллельные брусья и ступеньки для обучения ходьбе | 1 | 1 |
| 12 | Комплект мягких модулей | 1 комплект на отделение для детей | «Сухой» бассейн, релаксационные кресла , мат «Детензор» |
| 13 | Лечебное и диагностическое оборудование для проведения оториноларингологических манипуляций | по требованию | Отсасыватель медицинский ОМ-1, Назофарингоскоп В 200, Аппарат ультразвуковой низкочастотный отоларингологический Тонзиллор, Пневмомассажер |
| 14 | Аппарат для ультразвуковой диагностики сердца и сосудов | 1 | Обследованы в поликлинике |
| 15 | Электромиограф с программой исследования вызванных потенциалов | 1 | Анализатор электронейромиографический |
| 16 | Комплекс для транскраниальной магнитной стимуляции | 1 | Электростимулятор транскраниальный импульсный биполярный «Трансаир-01» |
| 17 | Аппараты для мониторинга артериального давления | 5 | 5 |
| 18 | Оборудование для исследования остроты зрения | по требованию | Осветитель таблиц для исследования зрения ОТИЗ-40-01, Линейки скиаскопические ЛСК-1, |
| 19 | Оборудование для автоматической рефрактометрии | по требованию | Авторефрактометр MR-3100P |
| 20 | Оборудование для офтальмометрии | по требованию | СиноптофорТУ64-1-2437 ,Офтальмоскоп электрический, , Аппарат для диагностики по трем видам разделения полей зрения и диплоптического лечения косоглазия «ФОРБИС» |
| 21 | Оборудование для оптической коррекции | по требованию | Набор пробных очковых линз и призм |
| 22 | Оборудование для электрофизиологических исследований | по требованию | Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЭЭГ «Нейрон-Спектр», Комплекс реографический для автоматизированной оценки системного и регионального кровотока «Рео-спектр», Анализатор электронейромиографический |
| 23 | Рефлекторно-нагрузочные устройства- костюмы типа "Гравистат" | 15 | Устройство-костюм нагрузочный лечебный ЛК-92 «Адели» - 8 шт. |
| 24 | Методические пособия (схемы нейропсихологического обследования высших психических функций, альбомы для диагностики), наглядно- дидактический материал (наборы специальных таблиц, текстов, обучающих игр), учебно-методическая литература для пациентов (сборники упражнений, книги для чтения, рабочие тетради) | 3 комплекта | Альбом нейропсихологического обследования-1,Альбомы для диагностики-7 шт. Дидактические материалы, наборы таблиц- 1,обучающие игры более 60, альбомы по психопрофилактике -4, рабочие тетради-15. |
| 25 | Портативный пульсоксиметр | 1 на специалиста по лечебной физкультуре | 2 |
| 26 | Оборудование для компьютерной стабилометрии с биологической обратной связью | 1 | Стабилоанализатор компьютерный с биологической обратной связью «Стабилан-01» |
| 27 | Дыхательные аппараты и тренажеры | По требованию | Гипоксикатор -2 Галоингалятор -1 Ультразвуковые ингаляторы |
| 28 | Подъемник для перемещения пациента | Не менее 2 | - |
| 29 | Велоэргометр с биологической обратной связью и возможностью программирования индивидуальной нагрузки с учетом пола, возраста и уровня подготовленности | 1 | Применяются функциональные нагрузочные пробы для определения уровня подготовленности и возможной нагрузки |
| 39 | Тредмил медицинский с возможностью проведения эргометрического тестирования и разгрузки веса с биологической обратной связью и возможностью программирования индивидуальной нагрузки с учетом пола, возраста и уровня подготовленности | 1 | Беговая дорожка в сочетании с функциональными пробами |
| 40 | Система для разгрузки веса тела пациента | не менее 1 для пациентов из числа детского населения | Детензор-2 Кушетка Нуга-Бест-1 Кушетка Ормед-1 |
| 41 | Оборудование для проведения кинезотерапии с разгрузкой веса тела | по требованию | Полисистема-? |
| 42 | Аппарат для роботизированной механотерапии верхней конечности | 2 |  |
| 43 | Аппарат для роботизированной терапии нижних конечностей (конечности) | 2 | Беговая дорожка |
| 44 | Велоэргометр роботизированный | 2 | - |
| 45 | Тренажер с биологической обратной связью для восстановления равновесия | 1 | Стабилан |
| 46 | Тренажер с биологической обратной связью для тренировки ходьбы | 1 | Беговая дорожка |
| 47 | Оборудование для роботизированной пассивной, активно-пассивной и активной механотерапии туловища и конечностей | 1 комплекс | Комплекс «Аккорд» на беговой дорожке |
| 48 | Тренажеры для увеличения объема движений в суставах с биологической обратной связью и возможностью компьютерного программирования индивидуальной нагрузки с учетом пола, возраста и уровня подготовленности | 1 комплекс | Кабинет БОС опорно-двигательный-2 |
| 49 | Тренажеры для увеличения силы мышц с биологической обратной связью и возможностью компьютерного программирования индивидуальной нагрузки с учетом пола, возраста и уровня подготовленности | 1 комплекс | Кабинеты БОС |
| 50 | Оборудование для восстановления мышечной силы для мелких мышц (механизированное устройство для восстановления активных движений в пальцах) | 1 комплекс | - |
| 51 | Оборудование для восстановления двигательной активности, координации движений конечностей, бытовой деятельности и самообслуживания с оценкой функциональных возможностей при помощи интерактивных программ | 1 комплекс | Компьютерные игровые программы |
| 52 | Оборудование для социально-бытовой адаптации | 1 комплекс | У психологов-элементы МСК, игровые комплексы |
| 53 | Специализированные стенды для социально-бытовой реабилитации | 1 комплект | В наличие |
| 56 | Специальные пособия и материалы для восстановления мелких целенаправленных движений рук | 1 комплект | Специальные пособия,наборы игрушек |
| 57 | Наборы приспособлений и оборудования для проведения арттерапии (конструкторы, пазлы и прочее) | по требованию | У психолога- фланелеграф, песочница для арттерапии |
| 58 | Персональные компьютеры с игровыми программами | 4 | БОС- психоэмоциональной разгрузки, |
| 59 | Оборудование для проведения психотерапии | по требованию | Сенсорная комната |
| 60 | Оборудование для проведения сето-, магнито-, электро-, бальнео-, водо-, крио-, теплолечения | по требованию | Облучатель УФ- БОП-01/27-НанЭМА, Аппарат низкочастотной физиотерапии «Амплипульс-7», Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-1,07 Ф, Электростимулятор Миоритм-040, Аппарат физиотерапевтический «Хивамат-200», Аппарат для местной дарсонвализации «Искра-1», Аппарат надтональной частоты «Ультратон ТНЧ-10-1», Аппарат «Ранет ДМВ-20-1», Аппарат электросонной терапии «Адаптон-СЛИП» ,Электростимулятор транскраниальный «Трансаир-01», Аппарат «Этер» ,Импульсный низкочастотный аппарат «Инфита», Приставка «Оголовье» к аппаратам «АМО-АТОС», Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза «Элфор-проф», Аппарат для магнитотерапии «Градиент -1», Аппарат Структурно-резонансной электромагнитной терапии воздействия на БАТ и БАЗ «Рематерп», Магнитотерапевтический прибор ВTL 4000, Аппарат магнитно-инфракрасный лазерный «Рикта-04/4», Установка СУВ «Реабокс», Парафинонагреватель» Каскад», Аппарат КВЧ-терапии шумовым излучением АМФИТ-0,2/10-01, Лампа мед. для светотерапии Биоптрон», Аппарат УВЧ-терапии, Аппарат для дарсонвализации ЭЛАД-«Мед ТеКо» ,Электростимулятор ЭСМА «Универсал» |
| 61 | Оборудование для проведения ингаляционной терапии | по требованию | Галоингалятор сухой солевой аэрозольтерапии, Прибор ингаляционный PARI BOY |
| 62 | Оборудование для проведения вакуум-, прессотерапии | по требованию | Аппарат вакуумно-компрессионного массажа АЛОДЕК-4АК |
| 63 | Оборудование для проведения мануальной терапии | по требованию | Стол с подушками для массажа « DELTA» |
| 64 | Оборудование для проведения рефлексотерапии | по требованию | Комплекс аппвратно- программный рефлексо- диагностический «РИСТА-ЭДП, Электростимулятор чрескожный для воздействия на БАЗ и БАТ «ДЭНАС», Комплекс аппаратно-программный диагностики по БАТ «КОМТЭК» |
| 65 | Система для разгрузки веса тела пациента | не менее 1 для пациентов из числа взрослого населения и 1 для пациентов из числа детского населения | Подвесная система, Детензор, Кушетка Нуга-Бест, Кушетка Ормед |
| 66 | Тонометр | не менее 2 на отделение | 20 |
| 67 | Секундомер | не менее 2 на отделение | 2 |
| 68 | Гимнастические снаряды и устройства (мячи разного размера, веса, фактуры, гимнастические палки, булавы, гантели, ортезы) | по требованию | В наличие |
| 70 | Мягкое модульное оборудование для детской игровой комнаты | 1 комплект на отделение для детей | «Сухой» бассейн, релаксационные кресла |
| 73 | Оборудование для гидрокинезотерапии | по требованию | Бассейн, гидромассажные ванны |
| 75 | Персональный компьютер | 4 на 30 коек | 40 |
| 76 | Программа индивидуализированной вторичной профилактики | 1 |  |
| 77 | Программное обеспечение для работы с оборудованием с биологической обратной связью | по требованию (в зависимости от комплектации) | 10 |